## SAV dati consumi
=-CAPITOLATO TECNICO- C.I.G. B5A3C9882D
(ALLEGATO 5) al Disciplinare di Gara - CAPITOLATO TECNICO
Società Autostrade Valdostane S.p.A. - S.A.V.: ANAGRAFICA PUNTI DI PRELIEVO E PREVISIONE DEI CONSUMI 2026
TABELLA ANAGRAFICA PUNTI DI PRELIEVO 2026
SAV S.p.A. | [7 empty] | EA_F1 (Kwh) | [11 empty] | EA_F2 (Kwh) | [11 empty] | EA_F3 (Kwh) | [11 empty] | Somma di EA_F1 (kWh) | Somma di EA_F1 (MWh) | Somma di EA_F2 (kWh) | Somma di EA_F2 (MWh) | Somma di EA_F3 (kWh) | Somma di EA_F3 (MWh) | EA_F0/TOT (F1+F2+F3) (kWh)
[7 empty] | mese | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GUI | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN 2023/DIC 2023 | GEN 2023/DIC 2023 | GEN 2023/DIC 2023 | GEN 2023/DIC 2023 | GEN 2023/DIC 2023 | GEN 2023/DIC 2023 | GEN 2023/DIC 2023
POD | Fornitura | pot. Imp. (kW) | SedeIndirizzo | Utilizzo | Sede Località | Sede CAP | SedeProvincia
IT001E00104545 | 380V | 16.5 | VIA 4 NOVEMBRE | PMV Quincinetto | QUINCINETTO | 10010 | TO | 336 | 246 | 218 | 215 | 228 | 226 | 281 | 278 | 239 | 234 | 246 | 245 | 253 | 186 | 168 | 121 | 139 | 146 | 150 | 170 | 114 | 110 | 193 | 224 | 532 | 332 | 329 | 228 | 205 | 198 | 191 | 213 | 188 | 189 | 387 | 525 | 2992 | 2.992 | 1974 | 1.974 | 3517 | 3.517 | 8483
IT009E00000034 | 15 kV | 750 | VILLAGGIO LILLAZ | Raccordo (gallerie Signayes e Sorreley) | QUART | 11020 | AO | 97714 | 92173 | 86681 | 82283 | 90072 | 81714 | 85923 | 75863 | 73019 | 74045 | 73595 | 77551 | 52178 | 55212 | 55499 | 48265 | 51329 | 52565 | 47354 | 48357 | 42987 | 46497 | 43128 | 55962 | 69032 | 55060 | 52630 | 54353 | 50609 | 48857 | 42598 | 47237 | 46120 | 53986 | 45569 | 78403 | 990633 | 990.633 | 599333 | 599.333 | 644454 | 644.454 | 2234420
IT009E00000168 | 380V | 16.5 | STRADA PONTE SUAZ | Shelter | AOSTA | 11100 | AO | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 26 | 24 | 25 | 8 | 8 | 21 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 8 | 8 | 19 | 39 | 32 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 8 | 8 | 42 | 259 | 0.259 | 199 | 0.199 | 365 | 0.365 | 823
IT009E00000561 | 220V | 6.6 | FRAZIONE ETOLIN 12 | Centrale termica | QUART | 11020 | AO | 159 | 136 | 119 | 83 | 58 | 36 | 29 | 30 | 282 | 49 | 105 | 117 | 42 | 41 | 29 | 17 | 17 | 10 | 7 | 10 | 9 | 20 | 41 | 60 | 97 | 79 | 57 | 29 | 21 | 14 | 14 | 14 | 16 | 39 | 80 | 136 | 1203 | 1.203 | 303 | 0.303 | 596 | 0.596 | 2102
IT009E00000562 | 220V | 6.6 | FRAZIONE ETOLIN 12 | Ufficio | QUART | 11020 | AO | 668 | 760 | 806 | 756 | 922 | 781 | 629 | 443 | 638 | 833 | 747 | 499 | 152 | 162 | 165 | 166 | 165 | 193 | 170 | 171 | 169 | 160 | 167 | 153 | 280 | 272 | 289 | 290 | 275 | 315 | 294 | 301 | 284 | 297 | 282 | 303 | 8482 | 8.482 | 1993 | 1.993 | 3482 | 3.482 | 13957
IT009E00000586 | 15 kV | 250 | LOCALITA' TEPPE | Barriera di Aosta | QUART | 11020 | AO | 16337 | 12525 | 10135 | 8519 | 8717 | 7954 | 10215 | 10111 | 7856 | 9568 | 13658 | 14416 | 14849 | 13306 | 12668 | 9209 | 8549 | 8395 | 9354 | 10849 | 9405 | 12075 | 14345 | 16208 | 32583 | 24937 | 25828 | 23848 | 21885 | 20533 | 21467 | 23859 | 22093 | 24743 | 28955 | 36734 | 130011 | 130.011 | 139212 | 139.212 | 307465 | 307.465 | 576688
IT009E00000596 | 220V | 1.7 | VILLAGGIO LILLAZ | Cabina Raccordo (gallerie Signayes e Sorreley) | QUART | 11020 | AO | 20 | 19 | 25 | 26 | 24 | 40 | 78 | 69 | 23 | 25 | 19 | 17 | 13 | 14 | 21 | 18 | 21 | 38 | 58 | 63 | 21 | 19 | 15 | 14 | 29 | 24 | 36 | 33 | 32 | 47 | 94 | 104 | 40 | 32 | 27 | 32 | 385 | 0.385 | 315 | 0.315 | 530 | 0.53 | 1230
IT009E27908955 | 380V | 76 | LOCALITA' LES SOURCES | Uffici Casello e illuminazione svincolo | CHATILLON | 11024 | AO | 5833 | 4802 | 4261 | 3620 | 3826 | 4058 | 6235 | 5554 | 4450 | 4195 | 4985 | 5178 | 3961 | 3691 | 3723 | 2765 | 2589 | 2924 | 3219 | 3499 | 3145 | 3430 | 3607 | 4224 | 8782 | 6946 | 7266 | 6859 | 6031 | 6107 | 6309 | 6855 | 6605 | 6727 | 7291 | 9410 | 56997 | 56.997 | 40777 | 40.777 | 85188 | 85.188 | 182962
IT009E00000971 | 15 kV | 150 | GALLERIA PETIT MONDE | Galleria Petit Monde | MONTJOVET | 11020 | AO | 9863 | 10821 | 11976 | 13554 | 14337 | 13196 | 14912 | 13239 | 11299 | 8840 | 7924 | 7135 | 4521 | 4860 | 5456 | 5471 | 6356 | 6476 | 6285 | 6260 | 4952 | 4448 | 4728 | 4799 | 9596 | 8315 | 8361 | 9997 | 9560 | 9201 | 8402 | 9104 | 8268 | 8035 | 8739 | 10071 | 137096 | 137.096 | 64612 | 64.612 | 107649 | 107.649 | 309357
IT009E00000999 | 380 V | 16.5 | LOCALITA' SVINCOLO DI P.S.MARTIN | Svincolo Pont-Saint-Martin | PONT-SAINT-MARTIN | 11026 | AO | 564 | 309 | 130 | 102 | 125 | 172 | 104 | 97 | 1795 | 175 | 634 | 590 | 1787 | 1626 | 1393 | 816 | 708 | 574 | 635 | 845 | 1759 | 1623 | 1847 | 1827 | 4017 | 3467 | 3341 | 3169 | 3230 | 3087 | 3186 | 3511 | 1779 | 4114 | 4153 | 4423 | 4797 | 4.797 | 15440 | 15.44 | 41477 | 41.477 | 61714
IT009E00001002 | 380 V | 22 | LOCALITA' SVINCOLO DI P.S.MARTIN | Casello Pont-Saint-Martin | PONT-SAINT-MARTIN | 11026 | AO | 1557 | 1373 | 1218 | 1028 | 1100 | 1235 | 1782 | 1652 | 1149 | 1021 | 1333 | 1258 | 1084 | 1027 | 1061 | 791 | 785 | 997 | 1196 | 1266 | 842 | 745 | 1020 | 1114 | 2378 | 1881 | 1992 | 1735 | 1573 | 1771 | 1905 | 2074 | 1654 | 1449 | 2043 | 2510 | 15706 | 15.706 | 11928 | 11.928 | 22965 | 22.965 | 50599
IT009E00001149 | 380 V | 16.5 | FRAZIONE CHAMPAGNE | Parcheggio Champagne | VERRAYES | 11020 | AO | 197 | 123 | 90 | 47 | 63 | 41 | 87 | 70 | 56 | 52 | 106 | 178 | 142 | 103 | 89 | 46 | 36 | 25 | 47 | 40 | 35 | 29 | 89 | 155 | 332 | 199 | 178 | 110 | 56 | 31 | 140 | 401 | 134 | 27 | 232 | 358 | 1110 | 1.11 | 836 | 0.836 | 2198 | 2.198 | 4144
IT009E00001181 | 380 V | 22 | LOCALITA' SVINCOLO D VERRES | Casello Verrès | VERRES | 11029 | AO | 1947 | 1531 | 161 | 1207 | 1248 | 1440 | 1896 | 1960 | 1506 | 1285 | 1662 | 1411 | 1303 | 1225 | 128 | 964 | 996 | 1137 | 1242 | 1494 | 1080 | 930 | 1288 | 1255 | 2926 | 2255 | 266 | 1998 | 2064 | 1952 | 1985 | 2375 | 2093 | 1830 | 2500 | 2800 | 17254 | 17.254 | 13042 | 13.042 | 25044 | 25.044 | 55340
IT009E00001182 | 380 V | 16.5 | LOCALITA' SVINCOLO DI VERRES | Svincolo Verrès | VERRES | 11029 | AO | 777 | 0 | 10 | 64 | 66 | 140 | 69 | 55 | 94 | 219 | 696 | 703 | 1823 | 0 | 133 | 897 | 927 | 684 | 668 | 877 | 1299 | 1614 | 1767 | 1773 | 4056 | 0 | 336 | 3215 | 3322 | 2973 | 2804 | 3200 | 3280 | 3712 | 3751 | 4278 | 2893 | 2.893 | 12462 | 12.462 | 34927 | 34.927 | 50282
IT009E00001188 | 15 kV | 170 | LOCALITA' GALLERIA HONE | Galleria Hône | HONE | 11020 | AO | 4864 | 4931 | 5488 | 5572 | 5915 | 5893 | 7021 | 6123 | 5097 | 3774 | 4584 | 3717 | 2419 | 2585 | 3001 | 2914 | 3165 | 3378 | 3398 | 3493 | 2669 | 2109 | 2586 | 2633 | 5128 | 4321 | 4841 | 5312 | 5129 | 4970 | 4771 | 5039 | 4582 | 3887 | 4533 | 5567 | 62979 | 62.979 | 34350 | 34.35 | 58080 | 58.08 | 155409
IT009E27911643 | 220 V | 3.3 | LOCALITA' COL COURTIL | Ponte radio | HONE | 11027 | AO | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 30 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | 241 | 0.241 | 178 | 0.178 | 338 | 0.338 | 757
IT009E09178200 | 220 V | 3.3 | LOCALITA' CAILLETTE | Ponte radio | VILLENEUVE | 11018 | AO | 59 | 56 | 55 | 43 | 34 | 31 | 36 | 29 | 36 | 35 | 39 | 48 | 39 | 40 | 44 | 30 | 24 | 25 | 25 | 15 | 34 | 26 | 28 | 41 | 83 | 71 | 78 | 55 | 46 | 44 | 43 | 25 | 64 | 48 | 52 | 91 | 501 | 0.501 | 371 | 0.371 | 700 | 0.7 | 1572
IT009E09190393 | 380 V | 16.5 | VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 1 | PMV Verrès e Archivio | VERRES | 11029 | AO | 582 | 484 | 20 | 433 | 467 | 458 | 572 | 550 | 453 | 487 | 476 | 453 | 364 | 317 | 30 | 262 | 283 | 305 | 315 | 337 | 241 | 242 | 337 | 363 | 783 | 580 | 58 | 510 | 436 | 435 | 429 | 464 | 416 | 432 | 658 | 810 | 5435 | 5.435 | 3396 | 3.396 | 6011 | 6.011 | 14842
IT009E27908720 | 220V | 3.3 | 84+230 SN | Colonnina TVCC+meteo | PONTEY | 11024 | AO | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 26 | 191 | 0.191 | 143 | 0.143 | 272 | 0.272 | 606
IT009E09205588 | 220 V | 3.3 | FRAZIONE DIJELLE | Ponte radio | SAINT-VINCENT | 11027 | AO | 32 | 31 | 30 | 29 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 32 | 31 | 25 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 45 | 39 | 42 | 44 | 45 | 43 | 44 | 46 | 43 | 43 | 41 | 49 | 374 | 0.374 | 279 | 0.279 | 524 | 0.524 | 1177
IT009E27915487 | 15kV | 570 | FRAZIONE BOURG, MONTJOVET | Galleria Montjovet | MONTJOVET | 11020 | AO | 20813 | 21369 | 22961 | 24165 | 25523 | 22981 | 26670 | 23387 | 21066 | 10747 | 15614 | 16672 | 9953 | 10156 | 11549 | 11410 | 12417 | 12701 | 11893 | 12269 | 10314 | 6119 | 8528 | 11280 | 21312 | 17495 | 18251 | 20925 | 19301 | 19572 | 18036 | 19423 | 17913 | 11414 | 15284 | 23468 | 251968 | 251.968 | 128589 | 128.589 | 222394 | 222.394 | 602951
IT009E27922622 | 380V | 90 | LOCALITA' GALLERIA GARIN | Galleria Garin | CHATILLON | 11024 | AO | 2292 | 2865 | 3875 | 4422 | 4634 | 4950 | 5641 | 5239 | 4006 | 7401 | 3556 | 1693 | 965 | 1153 | 1560 | 1732 | 1985 | 2258 | 2225 | 2172 | 1309 | 2116 | 1323 | 1090 | 2102 | 1853 | 2103 | 2771 | 2250 | 2165 | 1903 | 2156 | 1715 | 3121 | 2339 | 2294 | 50574 | 50.574 | 19888 | 19.888 | 26772 | 26.772 | 97234
IT009E40004451 | 380 V | 20 | LOCALITA' CASELLO AUTOSTRADALE | Svincolo Nus | NUS | 11020 | AO | 538 | 326 | 160 | 78 | 69 | 126 | 64 | 58 | 120 | 291 | 512 | 483 | 1241 | 1135 | 1008 | 844 | 712 | 606 | 629 | 771 | 1099 | 1277 | 1260 | 1198 | 2783 | 2358 | 2386 | 2599 | 2430 | 2246 | 2355 | 2601 | 2632 | 2795 | 2795 | 2906 | 2825 | 2.825 | 11780 | 11.78 | 30886 | 30.886 | 45491
IT009E40007065 | 380 V | 60 | CASELLO AUTOSTRADALE DI NUS | Centro Manutenzione e Casello + PMV Nus | NUS | 11020 | AO | 5064 | 4227 | 3938 | 3543 | 4046 | 3868 | 5510 | 4973 | 4248 | 3805 | 4858 | 4485 | 2857 | 2860 | 3016 | 2484 | 2649 | 2797 | 3365 | 3683 | 2808 | 2549 | 3040 | 3124 | 6191 | 5043 | 5451 | 5253 | 5123 | 4938 | 5544 | 6090 | 5506 | 4604 | 5709 | 6808 | 52565 | 52.565 | 35232 | 35.232 | 66260 | 66.26 | 154057
IT009E00004353 | 380V | 11 | FRAZIONE PEROLLE | Alimentazione Chalet | CHATILLON | 11024 | AO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 74 | 0.074 | 56 | 0.056 | 105 | 0.105 | 235
IT009E49100834 | 380 V | 4.5 | LOCALITA' CLOSALLAZ SN | Alim. Sensori Ponte Arnad | HONE | 11020 | AO | 153 | 140 | 154 | 165 | 181 | 159 | 194 | 182 | 177 | 167.2222 | 167.2222 | 167.2222 | 99 | 105 | 125 | 122 | 118 | 123 | 138 | 146 | 129 | 122.7778 | 122.7778 | 122.7778 | 217 | 181 | 219 | 252 | 221 | 221 | 236 | 258 | 245 | 227.7778 | 227.7778 | 227.7778 | 2006.6667 | 2.0067 | 1473.3333 | 1.4733 | 2733.3333 | 2.7333 | 6213.3333
IT009E49101952 | 380 V | 30 | LES ILES DE BRISSOGNE SUD SNC | Alim. Illum. Parcheggio les Iles Sud | BRISSOGNE | 11020 | AO | 197 | 123 | 90 | 47 | 63 | 41 | 87 | 70 | 56 | 52 | 106 | 178 | 142 | 103 | 89 | 46 | 36 | 25 | 47 | 40 | 35 | 29 | 89 | 155 | 332 | 199 | 178 | 110 | 56 | 31 | 140 | 401 | 134 | 27 | 232 | 358 | 1110 | 1.11 | 836 | 0.836 | 2198 | 2.198 | 4144
Totale complessivo (kWh) | [7 empty] | 170638 | 159437 | 152667 | 150064 | 161820 | 149634 | 168143 | 150131 | 137763 | 127385.2222 | 135704.2222 | 137275.2222 | 100254 | 99977 | 101032 | 89461 | 94079 | 96457 | 92495 | 96906 | 84527 | 86352.7778 | 89607.7778 | 107848.7778 | 173719 | 135992 | 134611 | 143790 | 133992 | 129843 | 122978 | 135846 | 125895 | 131845.7778 | 135946.7778 | 192671.7778 | 1800661.6667 |  | 1138997.3333 |  | 1697130.3333 |  | 4636789.3333
Totale complessivo (MWh) | [7 empty] | 170.638 | 159.437 | 152.667 | 150.064 | 161.82 | 149.634 | 168.143 | 150.131 | 137.763 | 127.3852 | 135.7042 | 137.2752 | 100.254 | 99.977 | 101.032 | 89.461 | 94.079 | 96.457 | 92.495 | 96.906 | 84.527 | 86.3528 | 89.6078 | 107.8488 | 173.719 | 135.992 | 134.611 | 143.79 | 133.992 | 129.843 | 122.978 | 135.846 | 125.895 | 131.8458 | 135.9468 | 192.6718 |  | 1800.6617 |  | 1138.9973 |  | 1697.1303 | 4636.7893